Отчет Управляющей компании ООО "УК "Солнечный город"

жителям дома расположенного по адресу: СПб, ул. Дибуновская, д. 30

по работам, произведенным в доме помимо ежемесячных регламентных работ.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ: 	июль 2020г.

- Обслуживание основных общедомовых систем (электросистема, водоснабжение, водоотведение, конструктив, места общего пользования, фасад): 13 работ.

- произведена замена лам освещения в местах общего пользования и технических помещениях, шт. - 11

- произведено отключение и последующее включение стояков отопления, Гвс/Хвс для проведения ремонта в квартирах – 1

- Произведены сварочные работы по устранению протечки в водомерном узле - 1

- Обслуживание лифтов: 33 работа.

- выполнено заявок по обслуживанию лифтов - 2

- производилась ежедневная проверка связи с диспетчером – 31

- По обращению жителей в аварийно-диспетчерскую службу жилого комплекса суммарно отработано заявок: 24.

- электриками	 - 12

- слесарями-сантехниками	- 5

- инженерами слаботочных систем - 2

- инженерами по вентиляции и кондиционированию - 0

- сотрудниками подрядных организаций - 0

- заявлений и вопросов через систему Платидо - 5

- Сервисные мероприятия (развлекательные и досуговые): 0

- Задолженность управляющей компании перед подрядными, а также энерго-, водо- и теплоснабжающими организациями отсутствует.

- Пройдено проверок надзорных органов, шт.: 0

- Проведено Общих собраний собственников, рабочих встреч с инициативными группами, новоселами, Советами домов: 0.

- Управляющая компания ежедневно отвечает на вопросы собственников жилья и анализирует пожелания и замечания по улучшению уровня обслуживания и условий проживания в доме:

- в т.ч. в приемные часы управляющего домом:

- приемные часы по предварительной договоренности

- по телефону управляющего 8-999-00-77-200

- по телефону центрального офиса (812) 332-05-05 - отдел по работе с клиентами

Список замечаний к ООО «Дибуновская»

| № п/п | Вид | Замечания | Предполагаемый срок исполнения | Актуальный срок исполнения | Причина переноса срока исполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство | При въезде в паркинг отходит плитка, а также отслаивается штукатурный слой и наблюдается разрушение бордюра; | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  | выполнено | Ведутся переговоры между ООО «УК «Солнечный город» и генеральным подрядчиком застройщика ООО «Дибуновская» по вопросам отношения дефектов к гарантийным обязательствам сторон или эксплуатации объекта. |
| 2. | Благоустройство | На открытой площадке зоны отдыха наблюдается неравномерная усадка плитки; разрушение отделочного слоя, а также отслоение плитки; | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  |  |  |
| 3. | Паркинг | Не произведен косметический ремонт после устранения повторной течи на стене в примыкании коммуникаций; А также обнаружены влажные пятна на стене; | До 15 февраля 2020 г. |  | выполнено |  |
| 4. | Входная группа | В холле 1 этажа обнаружена трещина на стене; | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  |  |  |
| 5. | Входная группа | В парадной не заделаны трещины стыковочных швов декоративных карнизов; | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  | Направлено повторное замечание |  |
| 6. | Входная группа | Не устранены следы протечки, образовавшейся с кровли между 4 и 5 этажами; | До 20 февраля 2020 г. |  | выполнено |  |
| 8. | Водомерный узел | Обнаружена некачественно выполненная работа по устранению протечки на спуске к водомерному узлу, а также не произведен косметический ремонт; | Май-июль 2020 г. |  | выполнено |  |
| 9. | Водомерный узел | Возобновилось наполнение приямка выше его уровня около водомерного узла, что приводит к затоплению | Май-июль 2020 г. |  | выполнено |  |
| 10. | Фасад | Наблюдается осыпание из-под отделочной поверхности фасада (жалобы кв. 6, 8, 9 и др.) | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  |  |  |
| 11. | Фасад | Не устранены замечания по косметическому ремонту фасада (покраска, шпаклевка), а также разрушение отделочного слоя карниза кровли; | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» |  |  |  |
| 12. | Тепловой пункт | На спуске в индивидуальный тепловой пункт не произведен косметический ремонт после выполненных работ по устранению протечек; | Май-июль 2020 г. |  | выполнено |  |
| 13. | Кладовое помещение | Обнаружено намокание и солевые отложения в кладовом помещении №18 | Апрель 2020 г. |  | выполняется |  |
| 14. | Ливневая канализация | Не выполнены работы по ремонту системы обогрева водостоков | Ответ Застройщика: «Не является гарантийным случаем» | Исполнено силами УК | выполнено |  |
| 15. | Паркинг | В паркинге зафиксированы трещины, образовавшиеся на потолке. | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 16. | Паркинг | Наблюдается намокание стены у подъемных ворот паркинга | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 17. | Тепловой пункт | На спуске в индивидуальный тепловой пункт не устранено наполнение приямка водой (не произведена качественно гидроизоляция) | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 18. | Фасад | Наблюдается разрушение отделочной поверхности фасада (кв. 15) | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 19. | Паркинг | Наблюдается намокание стены у подъемных ворот паркинга | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 20. | Паркинг | В кладовом помещении №18, собственником которого является Бреговский В.Б. обнаружены отложения (плесень) | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 21. | Паркинг | В паркинге зафиксированы трещины, образовавшиеся на потолке | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 22. | Паркинг | Наблюдается намокание стены у подъемных ворот паркинга | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 23. | Паркинг | На потолке обнаружены отложения (плесень) – (п/м 26,27); | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 24. | Паркинг | Наблюдается разрушение отделочного слоя и появление трещин в коридоре | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |
| 25. | Фасад | Не устранены замечания по косметическому ремонту фасада (покраска, шпаклевка), а также разрушение отделочного слоя карниза кровли, трещины по периметру декоративных карнизов | Новое замечание. Ответ не получен |  |  |  |

Управляющий ЖК «Rich Art Club»                                                                                                     Аллекова А.Н.