Отчет Управляющей компании

ООО "УК "Солнечный город"

жителям дома расположенного по адресу:

СПб, ул. Дибуновская, д. 34

по работам, произведенным в доме помимо ежемесячных регламентных работ.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:  август 2020г.

- Обслуживание основных общедомовых систем (электросистема, водоснабжение, водоотведение, конструктив, места общего пользования, фасад):  23 работ.

- произведена замена лам освещения в местах общего пользования и технических помещениях, шт. – 22

- Подрезка отбойника пандуса - 1

- Установка, настройка, ремонт слаботочных систем (домофоны, система контроля и управления доступом территории, система автоматической противопожарной защиты): 1.

- произведены программирование/настройка/ремонт и выдача жителям ключей для домофонов, пультов для открытия ворот паркинга, - 0

- произведена проверка противопожарной защиты – 1

- Обслуживание лифтов: 62 работы.

- выполнено заявок по обслуживанию лифтов – 0

- производилась ежедневная проверка связи с диспетчером – 62

- По обращению жителей в аварийно-диспетчерскую службу жилого комплекса суммарно отработано заявок: 20.

- Техническая служба – 6

- инженерами слаботочных систем - 2

- инженерами по вентиляции и кондиционированию - 0

- сотрудниками подрядных организаций – 0

- заявлений и вопросов через систему Платидо - 12

- Сервисные мероприятия (развлекательные и досуговые): 0

- Задолженность управляющей компании перед подрядными, а также энерго-, водо- и теплоснабжающими организациями отсутствует.

- Пройдено проверок надзорных органов, шт.: 0

- Проведено Общих собраний собственников, рабочих встреч с инициативными группами, новоселами, Советами домов: 9.

- Управляющая компания ежедневно отвечает на вопросы собственников жилья и анализирует пожелания и замечания по улучшению уровня обслуживания и условий проживания в доме:

- в т.ч. в приемные часы управляющего домом:

- приемные часы по предварительной договоренности

- по телефону управляющего 8-911-00-77-200

- по телефону центрального офиса (812) 332-05-05 – отдел по работе с клиентами

Список замечаний к ООО «Дибуновская»

| № п/п | Вид | Замечания | Предполагаемый срок исполнения | Причина переноса срока исполнения | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство | Не произведена покраска ограждения территории; | Май-июль 2020 г. | выполнено | Ведутся переговоры между ООО «УК «Солнечный город» и генеральным подрядчиком застройщика ООО «Дибуновская» по вопросам отношения дефектов к гарантийным обязательствам сторон или эксплуатации объекта. |
| 2. | Паркинг | Вновь обнаружены потеки на стене в паркинге в примыкании коммуникаций (машиноместо № 1 и № 28), а также не произведен косметический ремонт; | Июль 2020 г. | Направлено повторное замечание |  |
| 3. | Паркинг | После образования трещин напольного покрытия в паркинге необходимо произвести косметический ремонт; | Ответ застройщика: «Нарушения не выявлено. Работы выполнены». В период с 15 декабря 2018 г. по 31 января 2019 г. был произведен ремонт трещин специальным рем составом, раскрытие трещин остановлено. Также был произведен косметический ремонт (обработка грунтовкой, заделка трещин цементно – песчаной смесью с добавлением кварцевого песка, затирка трещин и выравнивание поверхности) | Направлено повторное замечание |  |
| 4. | Входная группа | Не устранены следы протечки, образовавшейся с кровли между 4 и 5 этажами; | До 20 февраля 2020 г. | выполнено |  |
| 5. | Благоустройство | Образование ржавчины на балконах – ограждающие конструкции (жалобы кв. №: 5,16 и т.д.) | Новое замечание | выполнено |  |
| 6. | Кровля | в квартире №15 в помещении санузел обнаружены следы намокания потолка и стен, в результате протечки с кровли. | Апрель-май 2020 г. | выполнено |  |
| 7. | Паркинг | Обнаружено намокание и отслоение отделочного слоя на стене в паркинге при проходе коммуникаций через фундамент у машиноместа №30 | Апрель 2020 г. | выполнено |  |
| 8. | Паркинг | Обнаружено разрушение отделочного слоя пола в паркинге у машиноместа №1, 4 | Апрель 2020 г. | Повторное замечание |  |
| 9. | Фасад | Наблюдается разрушение отделочного штукатурного слоя балконов | Новое замечание |  |  |
| 10. | Фасад | Наблюдается разрушение отделочного слоя карниза кровли, трещины по периметру декоративных карнизов. | Новое замечание |  |  |
| 11. | Паркинг | Наблюдается намокание стен в коридоре кладовых, а также в кладовом помещении №10 | Новое замечание |  |  |
| 12. | Паркинг | Наблюдается разрушение отделочного слоя стен на въезде в паркинг. | Новое замечание |  |  |
| 13. | МОП | Разрушение отделочного материала лифтовой шахты | Новое замечание |  |  |

Управляющий ЖК «Rich Art Club»                                                                                                     Аллекова А.Н.